2.  商务评审

商务评审部分满分25分,具体如下:

2-1.商务响应(满分2分)

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应好 | 2 |
| 2 | 商务响应中 | 1 |
| 3 | 商务响应差 | 0 |

2-2.售后服务(满分8分)

<1>. 免费保质期保修：4分

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机10年或10年以上，其它配件1年 | 4 |
| 2 | 主机4至9年，其它配件1年 | 3 |
| 3 | 主机3年至5年，其它配件1年 | 2 |
| 4 | 主机1年，其它配件1年 | 1 |

<2>.维护响应：3分

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维护通知30分钟内响应，6小时内处理完毕 | 3 |
| 2 | 维护通知2小时内响应，12小时内处理完毕 | 2 |
| 3 | 维护通知4小时内响应，24小时内处理完毕 | 1 |

<3>.产品保险：1分

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 已投保险公司产品责任险 | 1 |
| 2 | 无投保险公司产品责任险 | 0 |

2-3.产品生产企业质量管理认证（满分8分）

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有国际质量体系认证(ISO9001、ISO14001、QS9000等) | 8 |
| 2 | 无质量体系认证 | 2 |

2-4．产品业绩（满分3分）

注：(货币单位：人民币)

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在国际国内应用5年以上，并有个案500万元以上 | 3 |
| 2 | 在国际国内应用3年以上，并有个案300万元以上 | 2 1 |
| 3 | 在国际国内应用1年以上，并有个案100万元以上 | 1 |

2-5．产品生产商注册资金（满分4分）

注：(货币单位：人民币)

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2000万元以上 | 4 |
| 2 | 1500~~1999万元 | 3 |
| 3 | 1000~~1499万元 | 2 |
| 4 | 300~~999万元 | 1 |

3.  技术评审

技术评审满分45分，具体如下：

3-1. 产品安全认证（满分6分）

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有国家部门指定的电器安全检测认证 | 6 |
| 2 | 有省级部门指定的电器安全检测认证 | 2 |
| 3 | 无以上二级认证 | 0 |

3-2.主机绕组专利技术（满分3分）

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 获得国家专利技术 | 3 |
| 2 | 无国家专利技术 | 0 |

3-3．产品节能认证（满分10分）

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有中国节能产品认证证书 | 10 |
| 2 | 有省级节能产品认证证书 | 4 |
| 3 | 省级以下产品认证证书 | 1 |
| 4 | 无认证 | 0 |

3-4.产品的节电率（满分5分）

| 序号 | 内容（380V电压降10％时） | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节电率达20%以上 | 5 |
| 2 | 节电率18%以上 | 2 |
| 3 | 节电率18%以下 | 0 |

3-5.产品主机绕组（自损）技术（满分5分）

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空载损耗≤0.3％，负载损耗≤1％ | 5 |
| 2 | 空载损耗≤0.7％，负载损耗≤2％ | 3 |
| 3 | 只达一项以上指标 | 1 |
| 4 | 二项未达以上指标 | 0 |

3-6.内部结构规范化（如布线、端子热缩套管、接点标识等） （满分4分）

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规范好 | 4 |
| 2 | 规范中 | 2 |
| 3 | 规范差 | 0 |

3-7．主要原辅材料质量标准（如矽钢片、导线、空气开关、继电器、接触器、电缆等）(满分３分)

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用国际名优产品（ＣＥ、ＵＬ、TUV等认证标准） | 3 |
| 2 | 用国家名优产品 | 2 |
| 3 | 非标准产品 | 0 |

3-8．安全设施（满分3分）

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有自动过载保护系统 | 1 |
|  | 无自动过载保护系统 | 0 |
| 2 | 有主机固化 | 1 |
|  | 无主机固化 | 0 |
| 3 | 有特殊防漏电系统 | 1 |
|  | 无特殊防漏电系统 | 0 |

3-9．产品智能化技术（满分6分）

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设有智能化故障切换系统 | 1 |
| 2 | 设有智能化故障报警系统 | 1 |
| 3 | 设有智能化软启动系统 | 1 |
| 4 | 设有智能化低电压保护系统 | 1 1 |
| 5 | 设有智能化降压控制系统 | 1 |
| 6 | 设有智能化运行状态识别系统 | 1 |